|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местоположение объекта** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Мощность котельной****в Гкал/час** |
| **Располагаемая мощность**  | **Используемая** | **Зарезервированная для подключения** | **свободная мощность** |
| **I** | **МО «Кингисеппский муниципальный район»** |
| 1.1. | г.КингисеппПромзона, 5й проезд | Центральная котельная | 182,93 | 141,382 | 25,284 | 16,264 |
| 1.2 | г.Кингисепп, мкр-н Касколовка | Котельная №4 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 1.3. | п. Кингисеппский | Котельная №7 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| 1.4. | п.Усть-Лугаквартал Ленрыба | Котельная №12 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 1.5. | п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, жилой дом 31 | Котельная №19 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| **II** | **МО «Волховское городское поселение»** |
| 2.1. | г.Волхов,ул. Пролетарская, д.2 | Центральная газовая котельная | 64,80 | 74,3865 | 1,6615 | 0 |
| 2.2. | г.Волхов, Кировский пр-т, д.20 | Котельная и ТЭЦ «Паросиловое хозяйство», | 102,15 | 105,85 | 5,34 | 0 |
| 2.3. | г.Волхов,ул. Островского д. 26 | Угольная котельная микрорайона Мурманские ворота | 1,20 | 1,20 | 0 | 0 |
| 2.4. | г.Волхов,ул. Октябрьская наб.,д. 1а корп.5 | Угольная котельная | 0,75 | 0,25 | 0 | 0,50 |
| 2.5. | г.Волхов,мкр-н Пороги, квартал 3 | Угольная котельная микрорайона Пороги | 0,60 | 0,37 | 0 | 0,23 |
| **III** | **МО «Отрадненское городское поселение»** |
| 3.1. | г.Отрадное, ул.Железнодорожная, д.13а | Миникотельная №1 | 2,50 | 2,50 | 0 | 0 |
| 3.2. | г.Отрадное, ул.Железнодорожная, д.4в | Миникотельная №2 | 3,53 | 2,63 | 0 | 0,90 |
| 3.3. | г.Отрадное, ул.Гагарина, д.16а | Миникотельная №3 | 3,45 | 3,45 | 0 | 0 |
| 3.4. | г.Отрадное, ул.Щурова, д.10б | Миникотельная №4 | 2,41 | 2,09 | 0 | 0,32 |
| 3.5. | г.Отрадное, ул.Зарубина, д.19а | Котельная «Зарубина» | 15,90 | 12,46 | 0 | 3,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | г.Отрадное, ул. Заводская, д.1а | Котельная «Электрощит» | 16,80 | 16,80 | 0 | 0 |
| 3.7. | г.Отрадное, ул.Строителей, д.9 | Котельная «Строитель» | 0,52 | 0,35 | 0 | 0,17 |
| 3.8. | г.Отрадное, 1-я Линия, школа №3 | Котельная «Школьная» | 0,34 | 0,22 | 0 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **МО «Лодейнопольский муниципальный район»** |
| 4.1. | г.Лодейное Поле,ул.Володарского, д.39а | Котельная №1 | 17,81 | 11,565 | 0,687 | 5,56 |
| 4.2. | г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8а | котельная №2 | 20,61 | 18,13 | 0 | 2,48 |
| 4.3. | г.Лодейное Поле, ул.Титова, д.27а | котельная №3  | 8,74 | 5,16 | 0 | 3,58 |
| 4.4. | г.Лодейное Поле, пр.Октябрьский , д.64а | котельная №4 | 2,58 | 1,42 | 0 | 1,16 |
| 4.5. | п.Янега ул.Буровая | котельная №5 | 2,58 | 1,40 | 0 | 1,18 |
| 4.6. | г.Лодейное Поле, ул.Д.Арсенова, д.1, корп.5 | котельная №7 | 3,62 | 0,86 | 0 | 2,76 |
| 4.7. | г.Лодейное Поле, пр.Ленина , д.98 | котельная №8 | 1,30 | 0,73 | 0 | 0,57 |
| 4.8. | г.Лодейное Поле, пр.Октябрьский , д.38а | котельная №9 | 0,60 | 0,53 | 0 | 0,07 |
| 4.9. | г.Лодейное Поле, д.Шамокша, строение №73 | котельная №10 | 4,98 | 1,45 | 0 | 3,53 |
| 4.10. | п.Рассвет, д.32 | котельная №11 | 4,98 | 2,38 | 0 | 2,60 |
| 4.11. | п.Вахнова Кара, ул.Сосновая, д.12 | котельная №12 | 2,35 | 0,60 | 0 | 1,75 |
| 4.12. | п.Яровщина, д.42 | котельная №13 | 2,67 | 0,98 | 0 | 1,69 |
| 4.13. | с.Алеховщина, ул.Разъезжая, д.12а | котельная №14 | 4,69 | 3,23 | 0 | 1,46 |
| 4.14. | г.Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, рядом с д.73 | котельная №16 | 3,45 | 3,03 | 0 | 0,42 |
| 4.15. | г.Лодейное Поле, ул.Коммунаров, д.6 | котельная №17 | 0,26 | 0,23 | 0 | 0,03 |
| 4.16. | г.Лодейное Поле, военный городок | котельная №18  | 7,74 | 3,77 | 0 | 3,97 |
| 4.17. | г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, д.2а, корп.2 | котельная №19 | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 |
| **V** | **МО «Шлисельбургское городское поселение»** |
| 5.1. |  г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.8 | Котельная «Хозблок» | 12,16 | 12,16 | 0 | 0 |
| 5.2. |  г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д.7-А  | Котельная "Треугольник" | 10,32 | 8,78 | 0 | 1,54 |
| 5.3. | г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д.22 а | Котельная "Стрелка" | 5,16 | 5,16 | 0 | 0 |
| 5.4. |  г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д.40а  | котельная «Южная» | 6,45 | 4,42 | 0 | 2,03 |
| **VI** | **МО «Шумское сельское поселение»** |
| 6.1. | с. Шум, ул. Советская, д. 7б | Котельная | 4,55 | 2,75 | 0 | 1,80 |
| 6.2. | с. Шум, ул. ПМК-17, д. б/н, уч.1 | Котельная | 2,58 | 0,74 | 0 | 1,84 |
| **VII** | **МО «Суховское сельское поселение»** |
| 7.1. | д. Сухое, д.46 а, пом.3А | Котельная | 2,26 | 0,55 | 0 | 1,71 |
| **VIII** | **МО «Приладожское городское поселение»** |
| 8.1. | п.г.т.Приладожский, уч.18 | Котельная | 12,9 | 12,9 | 0 | 0 |
| **IX.** | **МО «Свердловское городское поселение»** |
| 9.1. | Свердловское городское поселение, мкр-н Уткина Заводь | Тепловые сети | - | 20,72 | 0 | 0 |
| **X.** | **МО «Назиевское городское поселение»** |
| 10.1. | п.г.т. Назия, Школьный проспект, д.3б | Котельная | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 |
| 10.2. | п.г.т. Назия, ул.Парковая, д.5 | Котельная | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |